## Slide 1: Introduction au Réglage Numérique

## Slide 2: Structure matérielle d’un système de réglage numérique
Processeur de Calcul
Algorirthme
de réglage
Horloge
A/D
D/A
Système à
régler
Organe de
commande
Organe de
mesure
u
y

## Slide 3: Structure logicielle d’un système de réglage numérique
Conversion A/D de
la grandeur à régler
Algorithme de réglage
Conversion D/A du
signal de commande
t
k

## Slide 4
Exemple d’un système de réglage numérique
Loop Elements : Sensor  Controller  Actuator

## Slide 5
Exemple d’un système numérique de réglage et monitoring

## Slide 6: Which one ???
PLC (Automate programmable)
PC (Languages : Pascal, C, C++, VB, LabVIEW,…)
Micro-controlleur
Processeur de signal (DSP)
Processeurs de calcul :
Nombre d’entrées/sorties
Rapidité de calcul
Mémoire de stockage

## Slide 7: Les avantages de la régulation numérique:
Précision élevée, assortie d'une bonne fiabilité.
Indépendance de la fonction de régulation vis-à-vis de la structure matérielle.
Adaptation des paramètres et de la structure du régulateur très aisée.
Insensibilité au vieillissement des composants et, dans une large mesure, aux conditions d'utilisation (température, taux d'humidité), d’où élimination des dérives.
Ajout possible de tâches annexes, (détection d'anomalies de fonctionnement, supervision...)
Possibilité de mémoriser puis d'analyser le comportement du système.
Le coût du matériel n'est pas fonction de la complexité de la tâche de régulation.

## Slide 8: Die Anwendung von Digitalreglern bietet folgende Vorteile:
Grosse Genauigkeit und gute Zuverlässigkeit.
Regulationsfunktion unabhängig von der materiellen Struktur.
Einfache Anpassung der Parameter und der Struktur des Reglers.
Unempfindlich gegen Alterung der Komponenten und in grösserem Ausmass gegen die Anwendungsbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeitsgrad), woraus die Elimination der Abweichungen resultiert.
Zusätzliche Funktionen können eingefügt werden (Erkennung von Funktionsanomalien, Überwachung...).
Möglichkeit, das Verhalten des Systems zu speichern und dann zu analysieren.
Materialkosten hängen nicht von der Komplexität der Regelungsaufgabe ab.

## Slide 9: Les inconvénients de la régulation numérique:
Les coûts liés au développement du logiciel peuvent être importants.
Evolution très rapide du matériel qui est de ce fait rapidement dépassé.
Incompatibilité du matériel.

## Slide 10: Nachteile der digitalen Technologie :
Kosten für die Entwicklung der Software können sehr hoch sein.
Schnelle Entwicklung des Materials, das aber auch schnell wieder veraltet ist.
Material nicht kompatibel.

## Slide 11: Echantillonnage (Abtastung )
Sampling time =
Période d’échantillonnage
h = Ts = Te

## Slide 12: Shannon (Théorème de l’échantillonnage)
DANGER   
Sampling frequency
Signal frequency
Signal avec faible fréquence d’échantillonnage

## Slide 13: Problème d’échantillonnage pour les signaux bruités
DANGER   

## Slide 14: Filtre de garde (Vorfilter)
Filtre de
garde

## Slide 15: Filtre de garde (Vorfilter)
Sans Filtre
Avec Filtre
Analogic signal
Analogic signal
Digital signal
Digital signal

## Slide 16: Convertisseur A/D à n bits
Schéma de principe d’un convertisseur A/D (3 bits)
Gray
Binaire
Résolution :

## Slide 17: Convertisseur D/A à n bits
Schéma de principe d’un convertisseur D/A (4 bits)
Résolution :

## Slide 18: Choice of Sampling time Te = Ts
Te depends on :
Number of the instructions to execute
Type of the processor
The programming language
Frequency of the processor
Te =Ts = TAD + Tcalcul + TDA
Conversion A/D de
la grandeur à régler
Algorithme de réglage
Conversion D/A du
signal de commande
t
k

## Slide 19: Boucle de réglage Analogique
Boucle de réglage Numérique

## Slide 20: Modélisation des signaux discrets

## Slide 21: Modélisation des signaux discrets
Retard d’une période d’échantillonnage Ts :
Avance d’une période d’échantillonnage Ts :
Retard de «m» période d’échantillonnage Ts :

## Slide 22: Exemple 1: Transformée en z d’un signal discret

## Slide 23: Exemple 2: Transformée en z inverse d’un signal discret
W(z) = z-4 + 3.z-5

## Slide 24: Exemple 3: Transformée en z d’un signal analogique
Série géométrique avec raison géométrique :
w(t)
t
1
. . . . . . . . .

## Slide 25: Exemple 4: Transformée en z d’un signal analogique
Série géométrique avec raison géométrique :

## Slide 26: Tableau des transformées en z des signaux

## Slide 27: Propriétés de la transformée en z des signaux
1) Linéarité
Z[w1*(t)+w2*(t)] = Z[w1*(t)] + Z[w2*(t)] = W1(z)+W2(z)
Z[a.w*(t)] = a. Z[w*(t)] = a. W(z)
Z[a.w1*(t) + b.w2*(t)] = a. Z[w1*(t)] + b. Z[w2*(t)] = a . W1(z) + b . W2(z)

## Slide 28: Propriétés de la transformée en z des signaux
2) Translation temporelle vers la droite (retard)
Z[w*(t-d.h)] = z-d . Z[w*(t)] = z-d . W(z)

## Slide 29: Propriétés de la transformée en z des signaux
3) Valeur initiale d’un signal
4) Valeur finale d’un signal

## Slide 30: Exemple 5: Transformée en z d’un signal

## Slide 31: Exemple 6: Valeurs initiale et finale d’un signal numérique
Valeur initiale :
Valeur finale :

## Slide 32: Modélisation des systèmes discrets

## Slide 33: Modélisation des systèmes discrets
K(s)
Système analogique :
Système numérique :
Matlab : Commande c2d
num=2
den=[1 10]
Fs=tf(num,den)
Fz = c2d (Fs, Ts)

## Slide 34: Modélisation des systèmes discrets
Observations :
  L’ordre des systèmes analogique et numérique sont identiques.
  La fonction de transfert du système numérique contient la période d’échantillonnage Ts = h.
  L’opérateur Laplace s possède l’unité [1/s], tandis que l’opérateur z est sans unité.

## Slide 35: Exemple 7: La fonction de transfert en z d’un système proportionnel P

## Slide 36: Exemple 7: L’équation aux différences d’un système proportionnel P
U(z)
Y(z)
K(z)

## Slide 37: Exemple 8: La fonction de transfert en z d’un système intégrateur I
Pôle : s = 0
Pôle :
z = e s h = e 0 = 1

## Slide 38: Exemple 8: L’équation aux différences d’un système intégrateur I
U(z)
Y(z)
K(z)

## Slide 39: Exemple 9: La fonction de transfert en z d’un système dérivateur D

## Slide 40: Exemple 9: L’équation aux différences d’un système dérivateur D
U(z)
Y(z)
K(z)

## Slide 41: Exemple 10: La fonction de transfert en z d’un système retard pur
+
+

## Slide 42: Exemple 10: L’équation aux différences d’un système retard pur
U(z)
Y(z)
K(z)

## Slide 43: Exemple 11: La fonction de transfert en z d’un système d’ordre 1
Pôle : s = -1/T
Pôle :
z = e s h = e –h/T

## Slide 44: Exemple 11: L’équation aux différences d’un système d’ordre 1
U(z)
Y(z)
K(z)

## Slide 45: Modélisation des systèmes discrets
Gain statique d’une fonction de transfert en z

## Slide 46: Exemple 12: Gain statique des systèmes ordre 1 et I

## Slide 47: Stabilité des systèmes numériques
Système continu | Système discret
Pôles s = a + j.b Condition de stabilité a < 0 | Pôles Condition de stabilité
Z= e s.h = e ah . e j.b.h = e ah . (cos(bkh) + j sin(bkh))
│e s.h │ = │ e ah . e j.b.h │ = │ e ah │ │cos(bkh) + j sin(bkh) │= e ah
a < 0  e a.h < 1
1

## Slide 48: Stabilité des systèmes numériques
Im
Re
-
3
-
2
-
1
0
1
2
3
-
2j
2j
j
-
j
-
3j
3j
Pôles
instables
Pôles
stables
Lieu des pôles de la F.T. en s

## Slide 49: Stabilité des systèmes numériques
Critère de Jury
n = 2 n = 3 n = 4

## Slide 50: Exemple 13: Systèmes stable et instable
Pôle instable z = -2
Pôle stable z = -0.1
Pôles stables z =  0.2j
Pôles instables z
= -0.5  1.3j

## Slide 51: Propriétés des fonctions de transfert en z
Systèmes en série

## Slide 52
Propriétés des fonctions de transfert en z
Systèmes en parallèle

## Slide 53
Propriétés des fonctions de transfert en z
Systèmes avec contré-réaction (bouclés)

## Slide 54: Exemple 14: La fonction de transfert en z d’un système d’ordre 2
Pôles : s1, s2 = -1/T1, -1/T2
z1 = e s1 h = e –h/T1
z2 = e s2 h = e –h/T2
Pôles :
=

## Slide 55: Exemple 14: L’équation aux différences d’un système d’ordre 2
U(z)
Y(z)
K(z)

## Slide 56: Diagramme de Bode des systèmes analogique et numérique

## Slide 57: Exemple 15: Diagramme de Bode système discret
num=1
den=[10 1]
f=tf(num,den)
bode(f)
hold
Ts= 0.1
fz=c2d(f,Ts)
bode(f)