## Slide 1: Régulateurs numériques Implémentation et dimensionnement

## Slide 2: Régulateurs numériques
P
I
D
Filtre (passe-bas ordre 1)
D filtré
PI
PD
PD filtré
PID
PID filtré
Fonction de transfert en ‘s’
Fonction de transfert en ‘z’
Equation aux différences
Algorithme (Code)

## Slide 3: Régulateur P

## Slide 4: Régulateur I

## Slide 5: Régulateur D (idéal)

## Slide 6: Filtre passe-bas ordre 1

## Slide 7: Exemple 1 : Codage d’un filtre passe-bas ordre 1, de gain unitaire et de pulsation de coupure 100 rad/s et de période d’échantillonnage de 1 ms
    Read (y)
    yfil= .yfilold+ .yold
    yold= y
    Yfilold= yfil
    Output (yfil)
+ =1
Pour un filtre de gain 1

## Slide 8: Régulateur D filtré

## Slide 9: Régulateur PI

## Slide 10: Régulateur PD (idéal)

## Slide 11: Régulateur PD filtré

## Slide 12: Régulateur PID (idéal)

## Slide 13: Régulateur PID filtré

## Slide 14
Schéma fonctionnel du régulateur PID idéal, avec
les 3 composants P, I, D
Régulateur PID (idéal) – Schéma bloc
W
ud

## Slide 15
Schéma fonctionnel du régulateur PID
avec dérivation séparée de la
grandeur à régler
Régulateur PID (idéal) – Dérivation séparée

## Slide 16
Schéma fonctionnel du régulateur PID avec limitation
du signal de commande
Régulateur PID (idéal) – avec limitation
Y(z)
W(z)
+
-
K
p
E(z)
K
i
. h
(z-1)
(z-1)
z
-1+
+
+
+
Proportionnel
Intégrateur
Dérivateur
h
T
K
d
U
(z)
m
-m
z

## Slide 17
Y(z)
W(z)
+
-
K
p
E(z)
K
i
. h
(z-1)
(z-1)
z
-1+
+
+
+
Proportionnel
Intégrateur
Dérivateur
h
T
K
d
U
(z)
m
-m
d
-d
z
Schéma fonctionnel du régulateur PID avec limitation
du signal de commande et la correction Anti-Reset Windup (Clamping)
Régulateur PID (idéal)- avec limitation et Anti-Reset-Windup (Clamping)
Ui(z)
Saturation I

## Slide 18: Exemple 2 : Codage d’un régulateur PI avec limitation du signal de commande et correction Anti-Reset-Windup (Clamping)
    Read (y)
    e= W - y
    up = Kp.e
    ui= ui+ Ki.h.eold
    if ui> + limit/2 then ui= limit/2
    if ui< -limit/2 then ui= -limit/2
    u= up +ui
    if u> + limit then u= limit
    if u< -limit then u= -limit
    eold= e
    Output (u)

## Slide 19
Schéma fonctionnel du régulateur PID avec limitation
du signal de commande et la correction Anti-Reset Windup (Back Calculation)
Régulateur PID (idéal) - limitation et Anti-Reset-Windup (Back Calculation)
Y(z)
W(z)
+
-
K
p
E(z)
U’(z)
K
i
. h
(z-1)
(z-1)
z
-1+
+
+
+
Proportionnel
Intégrateur
Dérivateur
h
T
K
d
U
(z)
m
-m
z
Elim(z)
+
-
Kc
-

## Slide 20: Exemple 3 : Codage d’un régulateur PI avec limitation du signal de commande et correction Anti-Reset-Windup (Back Calculation)
    Read (y)
    e= W - y
    up = Kp.e
    ui= ui+ Ki.h.elimold
    u’= up +ui
    if u’> + limit then u= limit
    elseif u’ < -limit then u= -limit
    else u=u’
    elim= e - Kc.(u’-u)
    elimold= elim
    Output (u)

## Slide 21
Comparaison de différents types de
Anti-Reset Windup
Régulateur PID avec Anti-Reset-Windup

## Slide 22: Qualité de réglage
Comportement transitoire (dynamique du système)
Comportement stationnaire (régime établi t )
Transitoire
Stationnaire

## Slide 23: Qualité de réglage
.
1) Comportement transitoire  Le lieu des pôles
Pôles rapides
Condition d'amortissement absolu
Condition d'amortissement relatif
Pôles
oscillatoires
Conditions d'amortissement absolu et relatif
Pôles rapides &
bien amortis

## Slide 24: Exemple 4 : Comportement transitoire d’un système oscillatoire
Matlab :
num=1
den=[1 0.5]
F=tf(num,den, Ts)
step(F)

## Slide 25: Exemple 5 : Comportement transitoire d’un système bien amorti
Matlab :
num=2
den=[1 -0.2]
F=tf(num,den, Ts)
step (F)

## Slide 26: Dimensionnement des régulateurs numériques dans le domain z
Le lieu des pôles
Where are the poles in closed-loop ???
Matlab : Rlocus (G.K) avec G=Kp=1

## Slide 27: Exemple 6 : Dimensionnement d’un système PT1 avec un régulateur PI numérique
h = 0.025 s
Système PT1 en Open-Loop :
Matlab :
num=0.0975
den=[1 -0.95]
Ts=0.025
F=tf(num,den, Ts)
step (F)
T = 0.5 s

## Slide 28: Exemple 6 : Dimensionnement d’un système PT1 avec un régulateur PI numérique
Régulateur PI:
Compensation de la constante de temps:
Après compensation KG:
Rlocus (KG) avec Kp =1
Pour avoir un closed Loop 4 fois plus rapide:
Z= = 0.818

## Slide 29: Exemple 6 : Dimensionnement d’un système PT1 avec un régulateur PI numérique
Simulation du système réglé (Closed-Loop) :
Tcl = 0.5/4 = 0.125

## Slide 30: Qualité de réglage
2) Comportement stationnaire
L’erreur permanente doit tendre vers zéro :
w(t)
y(t)
Erreur permanente
t

## Slide 31: Qualité de réglage
2) Comportement stationnaire
Calcul de l’erreur de réglage en fonction de la consigne :

## Slide 32: Exemple 7 : Calcul de l’erreur de réglage
Calculer l’erreur de réglage pour le système suivant avec un régulateur P de gain 2 et une période d’échantillonnage de h =1 et une consigne constante de W = 1 :
w
y

## Slide 33: Commande Feed Forward
Schéma global avec commande Feed Forward ou «à priori" par inversion du modèle
La fonction de transfert de Feed Forward complète :

## Slide 34: Feed Forward Control
Système réglé avec régulateur P
Système réglé avec régulateur P + Feed Forward simplifiée
Système réglé avec régulateur P + Feed Forward complète

## Slide 35: Exemple 8 : Codage d’une commande Feed Forward complète

## Slide 36: Prédicteur de Smith - pour les systems avec retard difficile à réguler
Sans prédicteur de Smith, le retard se trouve au numérateur,
mais surtout au dénominateur et affecte fortement le dynamique du système
=
Sans Prédicteur de Smith

## Slide 37: Prédicteur de Smith - pour les systems avec retard difficile à réguler
Avec prédicteur de Smith, le retard se trouve en dehors de la boucle de réglage !
Retard
Boucle de reglage
sans retard

## Slide 38: Prédicteur de Smith - pour les systems avec retard
Système avec retard réglé avec régulateur PI
Système avec retard réglé avec régulateur PI + Prédicteur de Smith
Retard

## Slide 39: Exemple 9 : Codage d’un Prédicteur de Smith

## Slide 40: Réglage d’état numérique
Limitation
Read (y)
for j = 1 to ns
Read (xj)
ucm’ = w - Kj.xj + xR
if ucm' > ucmax
then ucm = ucmax
else if ucm' < ucmin
then ucm = ucmin
else ucm = ucm'
elim = w
-
y
-
(ucm'
-
ucm)/Kw
xR = xR + KR. h. elimold
Régulateur d’état avec intégrateur
et Anti-Reset-Windup (Back Calculation)
pour un système SIMO
(une consigne w et un signal de commande ucm)
elimold = elim
Output (ucm)

## Slide 41: Exemple 10 : Codage d’un régulateur d’état avec intégrateur (sans Anti-Reset-Windup)
    Read ()
    Read (i)
    e = W - 
    ui= ui+ Kr. h. eold
    eold= e
    u = ui- Ki. i – Kw. 
    Output (u)
    
i