Erweiterte Steuerung

Übungen und Lösungen

Kapitel 2: Einführung in die

digitaler Regelung

1) Die Modellierung eines analogen Prozesses hat zu folgender Übertragungsfunktion geführt:

Dieses System soll mit einem digitalen Regler geregelt werden.

a) Wählen Sie aus den unten aufgeführten Optionen die am besten geeignete Abtastperiode aus:

I) h = 0,1 [s]	II) h = 2 [s]	III) h = 4 [s]	IV) h = 10 [s]	V) h = 28 [s]

b) Wie hoch muss die Grenzfrequenz des Schutzfilters sein?

2) Ermitteln Sie durch Zerlegung in einfache Elemente die inverse Z-Transformation von:

a) 	W(z) =				 b)	W(z) =

3) Berechnen Sie die Übertragungsfunktion des diskreten Prozesses, der durch die Differenzengleichung geregelt wird:

y(k+2) – 3y(k+1) + 2y(k) = u(k)

4) Betrachten wir die Differenzengleichung:

y(k) – 2y(k-1) = u(k)

Da die Anfangsbedingungen null sind, berechnen Sie y(3), wenn u ein Indexsprung der Amplitude 5 ist.

5) Sei ein System, dessen diskrete Übertragungsfunktion wie folgt geschrieben wird:

Bestimmen Sie seine Indexantwort.

6)	Um einen unbekannten Algorithmus zu testen, der in einem Prozessor implementiert ist, wird dessen Indexantwort untersucht. Der Prozessor liefert das folgende Ausgangssignal:

Bestimmen Sie den vom Prozessor ausgeführten Algorithmus. ( y(k) = f[u(k)] )

7)	Sei die Differenzengleichung:

y(k+2) -2 y(k+1) + 1 y(k) = u(k+1) -2 u(k)

Berechnen Sie y(k) für u(k) = (2) mit k 0.

8) Ein analoges System hat die Übertragungsfunktion

Sein abgetastetes Modell wurde berechnet und wird durch die Übertragungsfunktion in z angegeben

Die Abtastperiode beträgt h = 0,03 [s].

Überprüfen Sie, ob die statische Verstärkung und die Pole der beiden Modelle übereinstimmen.

9) Ein System 3. Ordnung hat eine Übertragungsfunktion, deren Nenner lautet:

Handelt es sich um ein stabiles System?

10) Angenommen, es gibt einen Filter mit der Übertragungsfunktion , den man auf einem Prozessor implementieren möchte.

- Welche Abtastfrequenz wählen Sie für die Digitalisierung dieses Filters?

- Wie lautet seine Übertragungsfunktion in „z”?

- Schreiben Sie den Code, der diesen Filter darstellt.

- Zeichnen Sie das Bode-Diagramm des digitalen Filters.

Lösungen zu den Übungen

1)

a)	T = 28 s

Die Lösungen I und II sind akzeptabel, aber Lösung I ist besser.

b) Wenn die Lösung I) h = 0,1 Sekunden gewählt wird, muss ein Frequenzschutzfilter eingesetzt werden:

2)

- W(z) = = -2 - - +

w(k) = -2 (k) - 2 (k-1) - (k-2) + 2 ( : Dirac-Impuls)

- W(z) = =  1,5- +

w(k) = 1,5 -4+2,5*2

3)

y(k+2) – 3y(k+1) + 2y(k) = u(k)

z Y(z)-3zY(z)+2Y(z) = U(z)

H(z) =

4)

y(k) – 2y(k-1) = u(k)

k= 1:

u(1) = 5	y(1) – 2y(1-1) = u(1)		y(1) = u(1) = 5

k= 2:

u(2) = 5	y(2) – 2y(2-1) = u(2)		y(2) = u(2) + 2y(1) =5+10=15

k= 3:

u(3) = 5	y(3) – 2y(3-1) = u(3)		y(3) = u(3) + 2y(2) =5+30=35

5)

mit	 h =1

6)

7)     y(k+2) -2 y(k+1) + 1 y(k) = u(k+1) -2 u(k)

u(k) = (2)		 U(z) =	 mit h=1

Y(z) =		 y(k) = k oder  y(t) =t

8)

Analoge Pole:

digitale Pole:

9)

Jury:

  - Stabiles System

  - Die Pole: liegen im Einheitskreis.

10)

- Pol s= -100 [rad/s]  also die Zeitkonstante des Systems T = 0,01 [s], man kann Ts = T/10 = 0,001 [s] nehmen

- Pol s = -100  &gt;&gt;  z = - 0,9

Null s = -10 &gt;&gt;  z = 0,99

- zY(z)-0,9Y(z) = zU(z)-0,99U(z)

d)