## Slide 1: Einführung zur digitalen Einstellung

## Slide 2: Hardwarestruktur eines digitalen Regelsystems
Rechenprozessor
Regelalgorithmus
zur Regelung
Taktgeber
A/D
D/A
System mit
Einstellsystem
Steuergerät
Steuerung
Messgerät
Messgerät
u
y

## Slide 3: Softwarearchitektur eines digitalen Regelsystems
A/D-Wandlung der
der Regelgröße
Regelalgorithmus
D/A-Wandlung des
Steuersignals
t
k

## Slide 4
Beispiel für ein digitales Regelsystem
Loop-Elemente: Sensor  Controller  Aktuator

## Slide 5
Beispiel für ein digitales Regelungs- und Überwachungssystem

## Slide 6: Welcher???
SPS (speicherprogrammierbare Steuerung)
PC (Sprachen: Pascal, C, C++, VB, LabVIEW usw.)
Mikrocontroller
Signalprozessor (DSP)
Rechenprozessoren:
Anzahl der Ein-/Ausgänge
Rechengeschwindigkeit
Speicher

## Slide 7: Die Vorteile der digitalen Regelung:
Hohe Präzision bei guter Zuverlässigkeit.
Unabhängigkeit der Regelungsfunktion von der Hardware-Struktur.
Einfache Anpassung der Parameter und der Struktur des Reglers.
Unempfindlichkeit gegenüber der Alterung von Komponenten und weitgehend gegenüber den Einsatzbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit), wodurch Abweichungen vermieden werden.
Möglichkeit zum Hinzufügen von Zusatzaufgaben (Erkennung von Betriebsstörungen, Überwachung ...)
Möglichkeit, das Verhalten des Systems zu speichern und anschließend zu analysieren.
Die Materialkosten hängen nicht von der Komplexität der Regelungsaufgabe ab.

## Slide 8: Die Anwendung von Digitalreglern bietet folgende Vorteile:
Hohe Genauigkeit und gute Zuverlässigkeit.
Regulationsfunktion unabhängig von der materiellen Struktur.
Einfache Anpassung der Parameter und der Struktur des Reglers.
Unempfindlich gegenüber Alterung der Komponenten und in grösserem Ausmass gegenüber den Anwendungsbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeitsgrad), woraus die Eliminierung der Abweichungen resultiert.
Zusätzliche Funktionen können eingefügt werden (Erkennung von Funktionsanomalien, Überwachung...).
Möglichkeit, das Verhalten des Systems zu speichern und anschließend zu analysieren.
Materialkosten hängen nicht von der Komplexität der Regelungsaufgabe ab.

## Slide 9: Die Nachteile der digitalen Regulierung:
Die Kosten für die Softwareentwicklung können erheblich sein.
Die Hardware entwickelt sich sehr schnell weiter und ist daher schnell veraltet.
Inkompatibilität der Hardware.

## Slide 10: Nachteile der digitalen Technologie:
Die Kosten für die Entwicklung der Software können sehr hoch sein.
Schnelle Entwicklung des Materials, das jedoch auch schnell wieder veraltet ist.
Material nicht kompatibel.

## Slide 11: Abtastung
Abtastzeit =
Abtastperiode
h = Ts = Te

## Slide 12: Shannon (Abtasttheorem)
GEFAHR   
Abtastfrequenz
Signalfrequenz
Signal mit niedriger Abtastfrequenz

## Slide 13: Problem bei der Abtastung bei verrauschten Signalen
GEFAHR   

## Slide 14: Vorfilter
Filter

## Slide 15: Vorfilter
Ohne Filter
Mit Filter
Analogisches Signal
Analoges Signal
Digitales Signal
Digitales Signal

## Slide 16: n-Bit-A/D-Wandler
Prinzipschaltbild eines A/D-Wandlers (3 Bit)
Gray
Binär
Auflösung:

## Slide 17: n-Bit-D/A-Wandler
Prinzipschaltbild eines D/A-Wandlers (4 Bit)
Auflösung:

## Slide 18: Wahl der Abtastzeit Te = Ts
Te hängt ab von:
Anzahl der auszuführenden Befehle
Typ des Prozessors
Der Programmiersprache
Frequenz des Prozessors
Te = Ts = TAD + Tcalcul + TDA
A/D-Wandlung von
der zu regelnden Größe
Regelalgorithmus
D/A-Wandlung des
Steuersignals
t
k

## Slide 19: Analoge Regelschleife
Digitale Regelschleife

## Slide 20: Modellierung diskreter Signale

## Slide 21: Modellierung diskreter Signale
Verzögerung um eine Abtastperiode Ts:
Vorschub einer Abtastperiode Ts:
Verzögerung um „m“ Abtastperioden Ts:

## Slide 22: Beispiel 1: Z-Transformation eines diskreten Signals

## Slide 23: Beispiel 2: Inverse Z-Transformation eines diskreten Signals
W(z) = z-4 + 3. z-5

## Slide 24: Beispiel 3: Z-Transformation eines analogen Signals
Geometrische Reihe mit geometrischem Verhältnissatz:
w(t)
t
1
. . . . . . . . .

## Slide 25: Beispiel 4: Z-Transformation eines analogen Signals
Geometrische Reihe mit geometrischem Verhältniss:

## Slide 26: Tabelle der z-Transformationen von Signalen

## Slide 27: Eigenschaften der Z-Transformation von Signalen
1) Linearität
Z[w1*(t)+w2*(t)] = Z[w1*(t)] + Z[w2*(t)] = W1(z)+W2(z)
Z[a.w*(t)] = a. Z[w*(t)] = a. W(z)
Z[a.w1*(t) + b.w2*(t)] = a. Z[w1*(t)] + b. Z[w2*(t)] = a . W1(z) + b . W2(z)

## Slide 28: Eigenschaften der Z-Transformation von Signalen
2) Zeitliche Verschiebung nach rechts (Verzögerung)
Z[w*(t-d. h)] = z-d . Z[w*(t)] = z-d . W(z)

## Slide 29: Eigenschaften der Z-Transformation von Signalen
3) Anfangswert eines Signals
4) Endwert eines Signals

## Slide 30: Beispiel 5: Z-Transformation eines Signals

## Slide 31: Beispiel 6: Anfangs- und Endwert eines digitalen Signals
Anfangswert:
Endwert:

## Slide 32: Modellierung diskreter Systeme

## Slide 33: Modellierung diskreter Systeme
K(s)
Analoges System:
Digitales System:
Matlab: Befehl c2d
num=2
den=[1 10]
Fs=tf(num,den)
Fz = c2d (Fs, Ts)

## Slide 34: Modellierung diskreter Systeme
Anmerkungen:
  Die Reihenfolge der analogen und digitalen Systeme ist identisch.
  Die Übertragungsfunktion des digitalen Systems enthält die Abtastperiode Ts = h.
  Der Laplace-Operator s hat die Einheit [1/s], während der z-Operator keine Einheit hat.

## Slide 35: Beispiel 7: Die Übertragungsfunktion in z eines Proportionalsystems P

## Slide 36: Beispiel 7: Die Differenzengleichung eines proportionalen Systems P
U(z)
Y(z)
K(z)

## Slide 37: Beispiel 8: Die Übertragungsfunktion in z eines Integratorsystems I
Pol: s = 0
Pol:
z = es h = e0 = 1

## Slide 38: Beispiel 8: Die Differenzengleichung eines Integratorsystems I
U(z)
Y(z)
K(z)

## Slide 39: Beispiel 9: Die Übertragungsfunktion in z eines Ableitungssystems D

## Slide 40: Beispiel 9: Die Differenzengleichung eines Ableitungssystems D
U(z)
Y(z)
K(z)

## Slide 41: Beispiel 10: Die Übertragungsfunktion in z eines reinen Verzögerungssystems
+
+

## Slide 42: Beispiel 10: Die Differenzengleichung eines Systems mit reiner Verzögerung
U(z)
Y(z)
K(z)

## Slide 43: Beispiel 11: Die Übertragungsfunktion in z eines Systems erster Ordnung
Pol: s = -1/T
Pol:
z = es h = e–h/T

## Slide 44: Beispiel 11: Die Differenzengleichung eines Systems erster Ordnung
U(z)
Y(z)
K(z)

## Slide 45: Modellierung diskreter Systeme
Statische Verstärkung einer Übertragungsfunktion in z

## Slide 46: Beispiel 12: Statische Verstärkung von Systemen der Ordnung 1 und I

## Slide 47: Stabilität digitaler Systeme
Kontinuierliches System | Diskretes System
Pole s = a + j.b Stabilitätsbedingung a &lt; 0 | Pole Stabilitätsbedingung
Z= es.h = e ah. ej.b.h = e ah. (cos(bkh) + j sin(bkh))
│es.h │ = │ eah . ej.b.h │ = │ eah │ │cos(bkh) + j sin(bkh) │= e ah
a &lt; 0  ea.h &lt; 1
1

## Slide 48: Stabilität digitaler Systeme
Im
Re
-
3
-
2
-
1
0
1
2
3
-
2j
2j
j
-
j
-
3j
3j
Instabile Pole
instabil
Stabile Pole
stabil
Lage der Pole der F.T. in s

## Slide 49: Stabilität digitaler Systeme
Kriterium der Jury
n = 2 n = 3 n = 4

## Slide 50: Beispiel 13: Stabile und instabile Systeme
Instabiler Pol z = -2
Stabiler Pol z = -0,1
Stabile Pole z =  0,2j
Instabile Pole z
= -0,5  1,3j

## Slide 51: Eigenschaften der Übertragungsfunktionen in z
Seriell geschaltete Systeme

## Slide 52
Eigenschaften der Übertragungsfunktionen in z
Parallele Systeme

## Slide 53
Eigenschaften der Übertragungsfunktionen in z
Systeme mit Rückkopplung (geschlossen)

## Slide 54: Beispiel 14: Die Übertragungsfunktion in z eines Systems zweiter Ordnung
Pole: s1, s2 = -1/T1, -1/T2
z1 = es1 h = e–h/T1
z2 = es2 h = e–h/T2
Pole:
=

## Slide 55: Beispiel 14: Die Differenzengleichung eines Systems zweiter Ordnung
U(z)
Y(z)
K(z)

## Slide 56: Bode-Diagramm analoger und digitaler Systeme

## Slide 57: Beispiel 15: Bode-Diagramm eines diskreten Systems
num=1
den=[10 1]
f=tf(num,den)
bode(f)
hold
Ts= 0,1
fz=c2d(f,Ts)
bode(f)